INSTRUMENMONITORING

PELAYANAN CSSD

- DATA UMUM

| NO | DATA |
| --- | --- |
| 1 | Nama Rumah Sakit: |
| 2 | Alamat: |
|  | Kab/Kota/Prov: |
| 3 | Kepemilikan Rumah Sakit: |
| 4 | Kelas Rumah Sakit:A/B/C/D |
| 5 | RS sudah terakreditasi:Sudah/Belum |
| 6 | Tingkat Akreditasi:Madya/Utama/Paripurna/Internasional |
| 7 | Jenis Rumah Sakit:Khusus/Umum |
| 8 | Jumlah tempat tidur: Bed |
| 9 | Rata-rata BOR per Bulan: % |
| 10 | Rata-rata pasien rawat inap per hari: Orang |
| 11 | Rata-rata pasien rawat jalan per hari: Pasien |
| 12 | Nama Ka.Unit CSSD: |
|  | Telepon/HP: |
|  | Nomor SIP: |
| 13 | Jumlah petugas CSSD: Orang |
| 15 | Jumlah tenaga lainnya: Orang |

- REGULASI PELAYANAN CSSD

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| REGULASI PELAYANAN CSSD |  |  | Penilaian | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pedoman pengorganisasian CSSD (struktur dan tupoksi) |  |  |  |
|  | a | Ada, regulasi dari pimpinan tertinggi RS (skor1) |  |  |
|  | b | Tidak memiliki struktur organisasi(skor0) |  |  |
| 2 | Pedoman pelayanan CSSD yang mengatur pelayanan sterilisasi di seluruh RS |  |  |  |
|  | a | Ada penetapan oleh Direktur(skor1) |  |  |
|  | b | Tidak memiliki pedoman(skor0) |  |  |
| 3 | Terdapat CSSD Rumah Sakit(struktur dan tugasnya) |  |  |  |
|  | a | Ada, ditetapkan dengan Keputusan dari pimpinan tertinggi RS (skor 1) |  |  |
|  | b | Tidak memiliki struktur organisasi(skor0) |  |  |
| 4 | Kepala Instalasi CSSD Rumah Sakit |  |  |  |
|  | a | - RS Kelas A dan B --S1 di bidang kesehatan atau S1 umum minimal 5 thndi bidang sterilisasi(skor1) - RS Kelas C -- D3 di bidang kesehatan atau D3 umum minimal 5 thndi bidang sterilisasi (skor1) |  |  |
|  | b | - RS Kelas A dan B --Bukan S1 di bidang kesehatan atau S1 umum minimal 5 thndi bidang sterilisasi(skor0) - RS Kelas C --Bukan D3 di bidang kesehatan atau D3 umum minimal 5 thndi bidang sterilisas(skor0) |  |  |
| 5 | Frekuensi rapat CSSD Rumah Sakit dalam 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan dokumen rapat sebanyak: |  |  |  |
|  | a | Minimal sebulan sekali untuk RS kelas A/Batau2bulan sekali untuk RS Kelas C/D (skor 1) |  |  |
|  | b | Jadwal tidak teratur atau tidak pernah rapat(skor0) |  |  |
| 6 | Daftar SPO CSSD Rumah Sakit |  |  |  |
|  | a | Ada,reviu setiap2 tahun(skor 1) |  |  |
|  | b | Tidak ada atau lebih dari2 tahun(skor0) |  |  |
| 7 | Kepala CSSD RS melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan makanan (Indikator Mutu Unit) |  |  |  |
|  | a | Ya,dilakukan setiap1bulan(skor1) |  |  |
|  | b | Lebih dari1bulan atau tidak dilakukan(skor0) |  |  |
| 8 | CSSD melakukan evaluasi terhadap kesalahan pelayanan sterilisasi |  |  |  |
|  | a | Ya,dilakukan setiap1bulan(skor1) |  |  |
|  | b | Ya,dilakukan lebih dari1bulan(skor0.5) |  |  |
|  | c | Tidak dilakukan(skor0) |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/8x100 |  |  |  |  |

- SUMBER DAYA CSSD

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| Sumber Daya CSSD |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persyaratan SDM |  |  |  |
|  | a | Mempunyai data kesehatanan yang mencakup data fisik, X-rayuntuk TBC paling sedikit sekali setahun |  |  |
|  | b | Status imunisasi untuk hepatitis B, tetanus, typhoid |  |  |
|  | c | Kompeten di dalam bidang pelayanan sterilisasi |  |  |
| 2 | Beban kerja dan kebutuhan |  |  |  |
|  | a | Adanya analisis beban kerja untuk kegiatan pengelolaan /manajerial |  |  |
|  | b | Adanya analisis beban kerja untuk kegiatan pelayanan CSSD |  |  |
| 3 | Pengembangan staf dan program pelatihan |  |  |  |
|  | a | Adanya program orientasi staf baru |  |  |
|  | b | Adanya program pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM (Training Need Assessment) |  |  |
| 4 | Kepala instalasi CSSD telah mendapatkan pelatihan (Tandai di bawah ini untuk pelatihan yang sudah didapat) |  |  |  |
|  |  | Sebutkan: |  |  |
|  |  | - Manajemen |  |  |
|  |  | - Prosedur dan tehnis pelayanan sterilisasi |  |  |
|  |  | - Manajemen Risiko |  |  |
|  |  | - Leadership |  |  |
|  |  | - Komunikasi |  |  |
| 5 | Seluruh staf CSSD telah mengikuti pelatihan terkait Pelayanan CSSD (Tandai di bawah ini untuk pelatihan yang sudah didapat) |  |  |  |
|  |  | Sebutkan |  |  |
|  |  | 1.Prosedur dan teknis pelayanan sterilisasi |  |  |
|  |  | 2.PPI |  |  |
|  |  | 3.Indikator Mutu Unit |  |  |
|  |  | 4. Komunikasi efektif |  |  |
|  |  | 5.Mangemen Risiko |  |  |
|  |  | - Pemeliharaan serta perbaikan alat sterilisasi |  |  |
|  |  | - K3 RS |  |  |
| 6 | Penelitian dan Pengembangan di RS |  |  |  |
|  | Kepala CSSD terlibat dalam penelitian/pengembangan penelitian |  |  |  |
| 7 | Peran CSSD dalam Komite/Tim Lain yang terkait |  |  |  |
|  | a. | Pengendalian infeksi RS |  |  |
|  | b. | PMKP RS |  |  |
|  | c | K3 RS |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- SARANA DAN PRASARANA

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| Sarana dan Prasarana |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruangan CSSD |  |  |  |
|  | a | Lokasi CSSD sebaiknya berdekatan dengan ruangan pemakai alat/bahan steril terbesar di RS |  |  |
|  | b | RS yang berukuran kecil lokasi pusat sterilisasi sebaiknya dekat dengan kamar operasi |  |  |
|  | c | Pergerakan di ruangan CSSD merupakan pergerakan satu arah, dimana pergerakannya maju, dalam rangka pengendalian infeksi |  |  |
|  | d | Ada 3 akses yaitu akses untuk penerimaan bahan-bahan kotor dan terkontaminasi, akses mengeluarkan persediaan dan instrument steril dan akses barang bersih |  |  |
|  | e | Ada 3 zona, yaitu area kotor, area bersih, dan area steril |  |  |
| 2 | Ruang Pemilahan/sortir barang kotor |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan sesuai dengan kebutuhan |  |  |
|  | b | Bahan pintu harus dapat mengantisipasi benturan-benturan troli |  |  |
|  | c | Dilengkapi floor drain |  |  |
|  | d | Temperatur udara 24o 2oC |  |  |
|  | e | Tekanan udara negatif |  |  |
|  | f | Total pertukaran udara min.10 kali/jam |  |  |
|  | Ruang pembersihan |  |  |  |
|  | a | Ventilasi Udara : - Dihisap keluar atau ke sistem sirkulasi udara yang mempunyai filter - Tekanan udara negative - Tidak dianjurkan pakai kipas angin |  |  |
|  | b | Suhu udara 180 C – 220 C |  |  |
|  | c | Kelembaban Udara 35% - 75% |  |  |
|  | d | Total pertukaran udara min.10 kali/jam |  |  |
|  | e | Dilengkapi bak cuci, bak perendaman dan bak pembilasan untuk pencucian manual |  |  |
|  | f | Dilengkapi floor drain |  |  |
|  | g | Dilengkapi instalasi air bersih, termasuk air panas dan pembuangan air kotor |  |  |
|  | h | Kebersihan : - Setidaknya sekali sehari di pel atau di vacum basah - Setidaknya sekali sehari membersihkan dan mendesinfeksi sink/tempat mencuci, meja kerja dan peralatan - Langsung membersihkan dan desinfeksi tumpahan darah dengan desinfektan - Secara teratur membersihkan rak-rak penyimpanan, dinding, Langi-langit, ventilasi AC, dan fixture lainnya (lampu, sprinkler, dueling,kipas exhaust dsb) - Prosedur control terhadap binatang perusak (serangga, tikus, dsb) - Setidaknya sampah dibuang sehari sekali - Pemisahan sampah infeksius dan non infeksius |  |  |
|  | i | Lokasi ruang dekontaminasi - Dirancang area tertutup, secara fungsional terpisah dari area di sebelahnya, dengan ijin masuk terbatas - Disediakan peralatan yang memadai dari segi disain, ukuran, dan tipenya un tukpembersihan dan/desinfeksi alat-alat kesehatan |  |  |
| 4 ‘ | Ruang Pengemasan/Ruang Produksi/prosessing |  |  |  |
|  | a | Luas ruangan sesuai dengan kebutuhan |  |  |
|  | b | Area pengemasan linen, insrtrumen, BMHP dapat 1 ruangan atau terpisah |  |  |
|  | c | Dilengkapi meja kerja |  |  |
|  | d | Temperatur udara24o 2oC |  |  |
|  | e | Tekanan rungan positif |  |  |
|  | f | Pencahayaan bagus |  |  |
| 5 | Ruang Sterilisasi |  |  |  |
|  | a | Ruangan yang diperlukan sesuai dengan jenis dan jumlah alat sterilisasi |  |  |
|  | b | Sterilisasi Etilen Oksida sebaiknya dibuatkan ruang khusus dan dilengkapi dengan tekanan ruangan negatif |  |  |
|  | c | Peralatan sterilisator didukung dengan panel listrik khusus peralatan |  |  |
|  | c | Tersedia sambungan instalasi air RO/water softene |  |  |
|  | d | Jika menggunakan peralatan sterilisasai steam heatered, agar dosiapkan prainst alasi uap |  |  |
| 6 | Ruang APD (Airlock) |  |  |  |
|  | a | Tersedia wastafel dan lemari/rak APD |  |  |
|  | b | Temperatur ruangan24o 2oC |  |  |
|  | c | Tekanan ruangan positif |  |  |
|  | d | Filtrasi udara dengan prefilter |  |  |
| 7 | Ruang Penyimpanan barang steril |  |  |  |
|  | a | Sebaiknya dekat dengan ruang steril |  |  |
|  | b | Penerangan harus cukup |  |  |
|  | c | Suhu antara 180 C – 220 C |  |  |
|  | d | Kelembaban 35% - 75% |  |  |
|  | e | Ventilasi udara dengan tekanan positif |  |  |
|  | f | Dinding dan lantai ruangan dibuat dari bahan yang halus dan kuat sehingga mudah dibersihkan |  |  |
|  | g | Rak penyimpanan jarak 19 - 24 cm dari lantai, dan minimum 42 cm dari langit – langit serta 5 cm dari dinding |  |  |
| 8 | Pemeliharaan Peralatan/Mesin |  |  |  |
|  | a | Ada pemeliharaan rutin dari RS untuk pencegahan kerusakan |  |  |
|  | b | Staf teknisi yang terlibat dalam pemeliharaan peralatan harus mendapatkan pelatihan dari Lembaga yang berwenang atau pihak pembuat mesin sterilisasi tersebut |  |  |
|  | c | Kalibrasi mesin sterilisasi minimal sekali dalam setahun dilakukan oleh Lembaga yang berwenang |  |  |
|  | d | Pendokumentasian |  |  |
|  |  | - Ada dokumentasi Riwayat pemeliharaan/perawatan mesin |  |  |
| 9 | Alat Pelindung Diri |  |  |  |
|  | a | Apron lengan panjang yang tahan dengan cairan atau karet yang tahan terhadap cairan kimia heavy-duty |  |  |
|  | b | Penutup kepala |  |  |
|  | c | Masker high-filtrat iondantigh fitting goggle |  |  |
|  | d | Alas kaki khusus dan tertutup serta tahan air |  |  |
|  | f | Sarung tangan, gaun pelindung dan goggle harus dicuci setiap hari |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- PELAYANAN CSSD

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| PELAYANAN CSSD |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Petugas menggunakan APD (tutup kepala, goggle, masker, alas kaki/sepatu tahan air) |  |  |  |
| 2 | Penerimaan peralatan |  |  |  |
|  | a | Peralatan yang terkontaminasi dibungkus dalam kantong plastik tertutup atau kontainer |  |  |
|  | b | Seleksi/pencatatan peralatan |  |  |
| 3 | Pencucian |  |  |  |
|  | a | ﻿Pembersihan peralatan yang terkontaminasi dimulai segera mungkin di Point Of Use |  |  |
|  | b | Alat disortir berdasarkan metode pembersihan |  |  |
|  | c | Bahan pencuci yang digunakan sesuai dengan rekomendasi (sesuai petunjuk produsen dan sesuai dengan bahan alat) |  |  |
|  | d | Alat di remdam dalam air pada suhu 20o C – 43o C selama 20 menit dan atau dalam produk enzim yang dapat melepaskan darah dan zat-zat protein lainnya |  |  |
|  | e | Alat dicuci dengan peralatan anti gores |  |  |
|  | f | Pembilasan dengan air deionisasi atau air suling |  |  |
| 4 | Pengeringan |  |  |  |
|  | a | Semua peralatan setelah dicuci dilakukan pengeringan |  |  |
| 5 | Pengemasan |  |  |  |
|  | a | Syarat bahan kemasan yang digunakan - Dapat menahan mikroorganisme dan bakteri - Kuat dan tahan lama - Mudah digunakan - Tidak mengandung racun - Segel yang baik - Dibuka dengan mudah dan aman - Masa kadaluwarsa |  |  |
|  | b | Barang/alat dikemas sesuai dengan jenis dan ukuran (pouches, wrapping,linen) |  |  |
|  | c | Ada nama alat-alat yang akan dikemas |  |  |
|  | d | Pengemasan sesuai dengan metoda sterilisasi yang dipakai |  |  |
|  | e | Tips dan penempatan yang tepat indikator kimia external dan internal sesuai dengan kebijakan pengendali mutu |  |  |
| 6 | Labeling |  |  |  |
|  | a | Setiap item/kemasan mencantumkan identitas berupa no lot yang mencakup no mesin sterilisasi, tanggal proses sterilisasi, siklus berapa dari mesin sterilisasi) |  |  |
|  | b | Setiap kemasan steril harus diberi label yang mengindikasikan waktu kadaluwarsa |  |  |
| 7 | Sterilisasi |  |  |  |
|  | a | Sterilisasi dilakukan sesuai dengan SPO |  |  |
|  | b | Mesin/alat sterilisasi siap digunakan/berfungsi dengan baik |  |  |
|  | c | Ada pemanasan alat/pengujian alat sterilisasi sebelum dipakai sesuai dengan petunjuk dari masing-masing mesin |  |  |
|  | d | Setiap siklus sterilisasi ada informasi yang didokumentasikan meliputi : - Nomot Lot - Informasi umum kemasan (Linen/instrument) - Waktu pemaparan dan suhu - Nama operator - Data hasil pengujian biologis - Data respons terhadap indikator kimia - Data hasil dari uji Bowie-Dick |  |  |
|  | e | Indikator sterilisasi - Indikator Mekanik - Indikator Kimia - Indikator Biologi |  |  |
| 8 | Penyimpanan/Gudang alat |  |  |  |
|  | a. | Peralatan steril disimpan dalam ruang penyimpanan sesuai dengan ketentuan |  |  |
| 9 | Distribusi |  |  |  |
|  | a | Semua barang/alat yang didistribusikan dilengkapi dengan dokumen serah terima |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- MANAGEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN

Harap mengisi di kolom yang berwarna kuning

| PELAYANAN CSSD |  |  | Penilaian Ya=1 Tidak=0 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manajemen Risiko |  |  |  |
|  | a | Melakukan analisa risiko dalam pengelolaan pelayanan CSSD |  |  |
|  | b | Melakukan evaluadi risiko |  |  |
|  | c | Membuat upaya atau Langkah-langkah mengatasi risiko |  |  |
| 2 | Pengendalian Mutu pelayanan CSSD |  |  |  |
|  | a | Monitoring dan evaluasi pelayanan CSSD dari kepala instalasi maupun dari komite PPI |  |  |
|  | b | Melakukan pengukuran indikator mutu unit dan melakukan monitoring evaluasi hasicapaian : |  |  |
|  | c | Secara proaktif membuat pelaporan insiden |  |  |
|  | d | Tersedia daftar SPO yang selalu diperbaharui secara berkala |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  |
| Nilai= Jumlah/……..x100 |  |  |  |  |

- HASIL PENILAIAN AKHIR

| No | Aspek | Bobot(%) | Nilai | Nilai Akhir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kebijakan | 20 |  |  |
| 2 | SDM | 20 |  |  |
| 3 | Sarana dan Prasarana | 20 |  |  |
| 5 | Pelayanan CSSD | 20 |  |  |
| 6 | Evaluasi Mutu Yan CSSD | 20 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |