RUMAH SAKIT HIJO

YOGYAKARTA

### Kriteria Evaluasi Keamanan dan Kelayakan Alat Medis dan BMHP yang Digunakan Ulang

| No | Kriteria Evaluasi | Indikator Tidak Layak Digunakan Ulang | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kerusakan fisik alat | Retak, patah, aus, tidak utuh | Alat dibuang sesuai limbah medis |
| 2 | Tidak berfungsi optimal | Instrumen tidak dapat dikunci, guntingtumpul, suction macet | Alat ditarik dari sirkulasi |
| 3 | Tidak lolos uji fungsi atau kalibrasi | Alat tidak memenuhi parameter teknis setelah uji fungsi atau kalibrasi | Dilaporkan ke penanggungjawab |
| 4 | Tidak dapat dibersihkan sempurna | Struktur alat rumit, ada residu atau sisa jaringan yang tidak bisa dihilangkan | Alat dimusnahkan |
| 5 | Tidak tahan terhadap proses sterilisasi ulang | Terdegradasi setelah disterilkan beberapa kali (misal: plastik meleleh, deformasi) | Evaluasi jumlah siklus penggunaan |
| 6 | Telah mencapai batas maksimum penggunaan ulang sesuai standar produsen | Melebihi jumlah penggunaan ulang yang diperbolehkan | Catatan tracking → alat disingkirkan |
| 7 | Tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan regulasi penggunaan ulang dari Kemenkes | Produk BMHP yang secara regulasi hanya boleh digunakan satu kali | Tidak digunakan ulang |
| 8 | Tidak ada dokumentasi riwayat penggunaan ulang | Tidak tercatat tanggal siklus reuse / sterilisasi sebelumnya |  |