RUMAH SAKIT HIJO

YOGYAKARTA

FORM SUPERVISI PROSES STERILISASI DI RUMAH SAKIT

Formulir ini digunakan untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan sterilisasi di rumah sakit sesuai tahapan proses yang telah ditetapkan. Supervisi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, dan evaluasi di seluruh rangkaian sterilisasi alat kesehatan dan linen medis.

| No | Tahapan Proses | Komponen yang Dinilai | Kriteria Penilaian | Hasil (√) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pra-pembersihan | Transport alat kotor | Alat kotor ditransportasi dalam wadah tertutup, diberi label 'kotor', dan tidak bocor | Ya Tidak |  |
| 2 | Pra-pembersihan | Area penerimaan | Alat diterima di area khusus dan tidak bercampur dengan alat bersih | Ya Tidak |  |
| 3 | Pembersihan | Metode pembersihan | Dilakukan secara manual/otomatis sesuai SOP dan menggunakan deterjen enzimatik | Ya Tidak |  |
| 4 | Pembersihan | Pembilasan dan pengeringan | Alat dibilas dengan air bersih dan dikeringkan sebelum pemeriksaan visual | Ya Tidak |  |
| 5 | Pemeriksaan & Perakitan | Cek kerusakan | Dilakukan pemeriksaan kondisi alat sebelum disusun | Ya Tidak |  |
| 6 | Pemeriksaan & Perakitan | Perakitan | Dilakukan sesuai jenis alat dan prosedur, diberi label sesuai isi | Ya Tidak |  |
| 7 | Pengemasan | Media pembungkus | Menggunakan pembungkus steril yang sesuai standar dan tertutup rapat | Ya Tidak |  |
| 8 | Sterilisasi | Pemilihan metode | Metode sterilisasi sesuai jenis alat (autoklaf, plasma, EO, dll) | Ya Tidak |  |
| 9 | Sterilisasi | Parameter indikator | Indikator kimia dan biologis digunakan dan tercatat hasilnya | Ya Tidak |  |
| 10 | Penyimpanan | Area penyimpanan | Tersedia ruang khusus dengan sirkulasi baik dan sesuai suhu kelembaban | Ya Tidak |  |
| 11 | Distribusi | Distribusi alat steril | Distribusi dilakukan dalam kondisi tertutup dan tidak kontaminasi | Ya Tidak |  |
| 12 | Dokumentasi | Pencatatan | Semua proses tercatat dalam log book atau sistem digital sesuai standar | Ya Tidak |  |