RUMAH SAKIT HIJO

YOGYAKARTA

FORM SUPERVISIRUANG TEKANAN NEGATIF DAN PENEMPATAN PASIEN IMMUNOCOMPROMISED

Tanggal Supervisi	: ............................................................
Waktu Supervisi	: ........................... s/d ..........................
Nama Supervisor	: ............................................................
Jabatan			: ............................................................

| No | Aspek yang Disupervisi | Hasil | Keterangan/Tindak lanjut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruang tekanan negatif tersedia dan digunakan untuk pasien dengan penyakit airborne dan immunocompromised | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 2 | Sistem tekanan negatif diuji minimal 1 kali per bulan atau sesuai jadwal yang ditetapkan | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 3 | Pintu ruang tekanan negatif tertutup rapat dan tidak ada kebocoran udara | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 4 | Sistem ventilasi dan HEPA filter berfungsi baik dan dalam kondisi bersih | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 5 | Sirkulasi udara tidak kembali ke area lain (exhaust langsung keluar) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 6 | Penempatan pasien immunocompromised sesuai protokol isolasi (cohorting dihindari) | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 7 | Monitoring suhu dan kelembaban ruang dilakukan dan terdokumentasi | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 8 | Petugas kesehatan memahami dan menerapkan protokol penggunaan APD | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 9 | Pasien dan keluarga diberikan edukasi terkait isolasi dan kontrol infeksi | ☐ Ya ☐ Tidak |  |
| 10 | Laporan hasil monitoring ruang tekanan negatif terdokumentasi | ☐ Ya ☐ Tidak |  |